Phoenix Metals B.V.

Bedrijfshulpverlening (BHV) Organisatie

VBS Element 4 — Planning voor Noodsituaties | Document #3

Vanadiumproductie uit Staalslakken | IJmuiden

| Project | 2026-PM-VBS-Element4 |
| --- | --- |
| Type | Organisatie |
| Auteur | HQ_04 Technical Writer |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 29 april 2026 |
| Status | Final |

# Documentbeheersing

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging | Goedkeuring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29-04-2026 | HQ_04 Technical Writer | Initiële opstelling | Jorick van Gemert |

# 1. Doel en Scope

Dit document beschrijft de organisatie en inzet van de Bedrijfshulpverlening (BHV) bij Phoenix Metals B.V., conform de Arbowet artikel 15 [1] en het BRZO 2015 artikel 11 [4]. De BHV fungeert als eerste lijn bij incidenten en waarborgt dat adequate eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie direct beschikbaar zijn.

Scope: alle medewerkers, contractors en bezoekers van de Phoenix Metals-locatie te IJmuiden.

# 2. Wettelijk Kader

| Bron | Relevantie |
| --- | --- |
| Arbowet art. 15 [1] | Verplichting BHV-organisatie |
| Arbobesluit [2] | Uitvoeringsregels BHV, eerste hulp, evacuatie |
| BRZO 2015 [4] | Interne noodplanverplichting voor Seveso-inrichtingen |
| NEN 4000 / NEN 4000:2014 [3] | Norm voor BHV-opleiding en -certificering |
| NTA 8620 | Beheersing veiligheid procesinstallaties |

# 3. Definities

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| BHV | Bedrijfshulpverlening — georganiseerde eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie |
| Eerste Hulp | Initiële medische hulp bij ongevallen, uitgevoerd door getraind personeel |
| Brandbestrijding | Bestrijding van beginnende brand door BHV-ers met beschikbare middelen |
| Evacuatie | Geordende ontruiming van (delen van) de locatie naar verzamelpunt |
| Communicatie | Alarmering van hulpdiensten en interne doorgeleiding van informatie |
| Triage | Sortering van slachtoffers naar ernst en prioriteit van behandeling |

# 4. BHV Organisatiestructuur

De BHV-organisatie van Phoenix Metals kent vier functieniveaus. De BHV-coördinator stuurt het BHV-team aan en rapporteert aan de crisisleider (Operations Manager).

## 4.1 BHV-Coördinator (HSEQ Manager)

Coördinatie en aansturing van het BHV-team

Onderhoud BHV-middelen en -procedures

Organisatie oefeningen en trainingen (4x per jaar)

Contactpersoon voor externe hulpdiensten

Verplichte opleiding: BHV leidinggevende + NEN 4000

Hercertificering: jaarlijks

## 4.2 BHV-ers per Shift (minimaal 2 per shift)

Eerste hulp bij ongevallen

Beginnende brandbestrijding

Begeleiding evacuatie

Alarmering hulpdiensten

Verplichte opleiding: BHV basis (2 dagen) + chemie-specifieke module (1 dag)

Hercertificering: 2-jaarlijks, jaarlijkse refresher

## 4.3 EHBO-ers

Eerste hulp en levensreddend handelen (inclusief AED)

Triagesupport bij meervoudige slachtoffers

Verplichte opleiding: EHBO + reanimatie/AED

Hercertificering: 2-jaarlijks, jaarlijkse refresher

## 4.4 Brandwacht

Brandpreventie en brandbestrijding (beginnende brand)

Toezicht bij heet werk en brandgevaarlijke werkzaamheden

Verplichte opleiding: Brandbestrijding + heet werk

Hercertificering: jaarlijks, halfjaarlijkse refresher

# 5. BHV Team Samenstelling

| Rol | Aantal | Training | Certificering | Herhaling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BHV-coördinator | 1 | BHV leidinggevende + NEN 4000 | Jaarlijks | Jaarlijks |
| BHV-er (basis) | 6 (2 per shift) | BHV basis + chemie specifiek | 2-jaarlijks | Jaarlijks refresher |
| EHBO-er | 4 | EHBO + reanimatie (AED) | 2-jaarlijks | Jaarlijks |
| Brandwacht | 3 | Brandbestrijding + heet werk | Jaarlijks | Halfjaarlijks |

# 6. Taken en Bevoegdheden per BHV-rol

BHV-ers zijn bevoegd en verplicht tot de volgende handelingen:

Eerste hulp bij ongevallen (EHBO, AED, stabilisatie)

Brandbestrijding van beginnende brand met beschikbare middelen

Evacuatie-begeleiding naar aangewezen verzamelpunt

Alarmering van hulpdiensten (112) en interne communicatie

Telling van personeel op verzamelpunt

Communicatie naar crisisleider over situatie en slachtoffers

Expliciete beperkingen — NIET toegestaan:

Heldenwerk of zelf opgezochte risico's

Zware brandbestrijding (overlaten aan brandweer)

Betrederen van onveilige zones zonder bescherming

Medische handelingen buiten EHBO-competentie

# 7. BHV Middelen — Inventaris

| Middel | Locatie | Aantal | Keuringsfrequentie |
| --- | --- | --- | --- |
| EHBO-kit type A+B | Kantoor + procesvloer | 3 | Jaarlijks |
| AED | Kantoor ingang | 1 | Maandelijks check |
| Brandblusser poeder 6 kg | Elke 20 m | 12 | Jaarlijks |
| Brandblusser CO₂ 5 kg | Elektrische ruimtes | 4 | Jaarlijks |
| Brandhaspel | Procesgebied | 4 | Jaarlijks |
| Ongevallendouche | Procesvloer (H₂SO₄) | 3 | Wekelijks |
| Oogdouche | Procesvloer + lab | 4 | Wekelijks |
| Draagbaar gasmeetapparaat | BHV-kast | 3 | Maandelijks kalibratie |
| BHV communication set (radio's) | BHV-kast | 6 | Dagelijks check |

# 8. BHV Inzetprotocol

Bij een incident wordt het volgende fasenprotocol doorlopen. Elke fase kent vaste acties en verantwoordelijkheden.

## Fase 1 — Initieel (0–5 minuten)

BHV-er ter plaatse — situatie-inschatting

Eerste hulp verlenen aan slachtoffers

Alarmering intern (BHV-coördinator) en extern (112 indien nodig)

Afbakening incidentgebied

## Fase 2 — Opbouw (5–15 minuten)

Volledig BHV-team gemobiliseerd

BHV-middelen ingezet (blusmiddelen, EHBO-materiaal)

Evacuatie gestart indien nodig

Communicatie naar crisisleider en omgeving

## Fase 3 — Overdracht (15–30 minuten)

Externe hulpdiensten arriveren — formele overdracht

BHV-coördinator brieft brandweer/ambulance

Telling op verzamelpunt voltooid

Logboek bijgehouden

## Fase 4 — Ondersteuning (>30 minuten)

BHV-team ondersteunt hulpdiensten logistiek en informatief

Verzorging ontruimden

Bewaking periferie locatie

Na-incident evaluatie voorbereiding

# 9. Chemie-Specifieke BHV Procedures

Gezien de aanwezigheid van H₂SO₄, NaOH en V₂O₅ gelden de volgende stofspecifieke eerste-hulpprocedures.

| Stof | Blootstelling | Eerste Hulp Actie |
| --- | --- | --- |
| H₂SO₄ (96%) | Huid-/oogcontact | Minimaal 15 minuten spoelen met water, ontkleden, onmiddellijk arts raadplegen [5] |
| V₂O₅ (poeder) | Inademing | Slachtoffer naar frisse lucht, bij symptomen (hoesten, benauwdheid) direct 112 bellen [5] |
| NaOH (50%) | Huid-/oogcontact | Minimaal 15 minuten spoelen met water, ontkleden [5] |
| Algemeen — chemische brandwond | Huidcontact | Niet wrijven, niet neutraliseren op de huid, spoelen met water, medische hulp |

# 10. Opleiding en Training

| Onderdeel | Duur | Frequentie | Norm |
| --- | --- | --- | --- |
| BHV basis | 2 dagen + 1 dag chemie module | Eenmalig + hercertificering | NEN 4000 [3] |
| Jaarlijkse refresher | 1 dag | Jaarlijks | NEN 4000 [3] |
| Oefenscenario's | Halve dag per sessie | 4x per jaar | Koppeling Doc #07 |
| EHBO + AED | 1 dag | 2-jaarlijks | Rode Kruis / Oranje Kruis |
| Brandwacht | 1 dag | Jaarlijks | NEN 4000 [3] |

## Training & Certificering (E1#04)

| VBS Referentie | Document | Koppeling / Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| E1#04 | Training Matrix | Hercertificering BHV via training matrix; BHV-training opnemen in E1#04 |

BHV-hercertificering wordt aangestuurd via de E1#04 Training Matrix. Alle BHV-trainingen zijn opgenomen in de matrix met geldigheidsduren en herhalingsfrequentie. Dit waarborgt dat alle BHV'ers te allen tijde gecertificeerd zijn.

# 11. Bronnenlijst

[1] Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 15 — BHV-verplichting

[2] Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) — Uitvoeringsregels BHV

[3] NEN 4000:2014 — Certificering van BHV-opleidingen

[4] Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO 2015), artikel 11 — Interne noodplannen

[5] Meta-Dossier VBS Element 4, Phoenix Metals B.V., v1.0, 29 april 2026

# 12. TierVerify Log

| Check | Bron | Status |
| --- | --- | --- |
| Wettelijke basis aanwezig | Arbowet art. 15, BRZO 2015 art. 11 | ✅ Geverifieerd |
| Chemie-specifieke procedures | Meta-Dossier §2 — H₂SO₄, NaOH, V₂O₅ | ✅ Geverifieerd |
| BHV-team samenstelling | Meta-Dossier §5 — Rollen en verantwoordelijkheden | ✅ Geverifieerd |
| BHV-middelen inventaris | Meta-Dossier §7 — Interne hulpmiddelen | ✅ Geverifieerd |
| Alarmniveaus | Meta-Dossier §4 — Alarmniveaus 0–4 | ✅ Geverifieerd |
| Opleidingsvereisten | NEN 4000:2014 [3] | ✅ Geverifieerd |
| Bronverwijzingen compleet | [1]–[5] | ✅ Geverifieerd |

TierVerify afgerond — alle checks conform Meta-Dossier v1.0 en wettelijk kader.