PGS 15:2025 Audit Checklist

Phoenix Metals v4.0

Gebaseerd op PGS 15:2025 versie 1.0 (januari 2025)
Definitief — Audit gebruiksklaar

# Algemene Informatie

| Auditdatum |  |
| --- | --- |
| Auditor |  |
| Locatie | Phoenix Metals |
| Scope | PGS 15:2025 opslag gevaarlijke stoffen |
| Audittype | ☐ Intern ☐ Extern ☐ Heraudit |
| Status | ☐ Gepland ☐ Uitgevoerd ☐ Afgehandeld |

# Deel A: Algemene Eisen (PGS 15:2025 Hoofdstuk 1–3)

Betreft algemene eisen rond vergunningen, organisatie en bevoegdheden.

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Bedrijfsomschrijving aanwezig en actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 1.2 | Vergunningen compleet en geldig (Wm/Wabo) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 1.3 | Bouwtechnische vergunningen aanwezig | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.1 | Organisatiestructuur HSEQ gedocumenteerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.2 | Bevoegdheid en verantwoordelijkheden vastgelegd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.3 | BHV-organisatie ingericht en getraind | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 2.4 | Aanwezigheidsregistratie opslagruimte actief | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 3.1 | Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 3.2 | Beheersmaatregelen geïmplementeerd conform RI&E | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 3.3 | Procedure wijzigingen opslag doorgevoerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel B: Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS 15:2025 Hoofdstuk 4–5)

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Opslagoverzicht stoffen actueel en compleet | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.1.2 | Maximum hoeveelheden per opslaglocatie gerespecteerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.1.3 | Stoffen geclassificeerd conform CLP/GHS | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.2.1 | Lekbeker / opvangbak aanwezig en functioneel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.2.2 | Lekbeker capaciteit voldoende (≥110% grootste vat / 10% totaal) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.2.3 | Lekbeker visueel inspecteerbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.3.1 | Ventilatie adequaat (natuurlijk en/of mechanisch) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.3.2 | Ventilatiecapaciteit conform PGS 15 eisen (luchtverversing) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.3.3 | Ventilatieopeningen niet afgesloten/geblokkeerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.4.1 | Constructieve veiligheid: brandwerendheid vloeren/wanden | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.4.2 | Constructieve veiligheid: draagkracht vloeren toereikend | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.4.3 | Constructieve veiligheid: dakconstructie (explosieontlastend indien nodig) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.1 | Segregatie stoffen correct (zuur/base gescheiden) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.2 | Segregatie conform separatietabel PGS 15 | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.5.3 | Brandbare stoffen gescheiden van oxiderende stoffen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.6.1 | Verpakkingsvoorschriften nageleefd (ADR/CLP) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.6.2 | Verpakkingen in goede staat (geen lekkage, corrosie) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.6.3 | Binnen-opslag (gasflessen, kleine verpakkingen) conform eisen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.7.1 | Etikettering compleet en leesbaar op alle verpakkingen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.7.2 | GHS-gevaarpictogrammen zichtbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 4.7.3 | H-zinnen en P-zinnen vermeld conform CLP | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.1.1 | Buitenslag eisen nageleefd (afstand tot perceelgrens) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.1.2 | Binnenslag specifieke eisen toegepast waar van toepassing | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.2.1 | Opslag van giftige stoffen conform specifieke eisen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 5.2.2 | CMR-stoffen opslag conform aanvullende eisen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel C: Veiligheidssystemen (PGS 15:2025 Hoofdstuk 6–7)

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Branddetectiesysteem aanwezig en functioneel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.1.2 | Branddetectie getest binnen kalibratieperiode | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.2.1 | Brandblusmiddelen adequaat (type en capaciteit) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.2.2 | Brandblusapparatuur gekeurd en toegankelijk | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.2.3 | Automatische blusinstallatie (indien vereist) operationeel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.3.1 | Gasdetectiesysteem aanwezig (indien van toepassing) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.3.2 | Gasdetectie gekoppeld aan ventilatie/alarm | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.4.1 | Alarmeringssysteem (brand/gas) operationeel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 6.4.2 | Alarmering hoorbaar/zichtbaar in alle ruimtes | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.1.1 | Noodverlichting aanwezig en functioneel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.1.2 | Noodverlichting getest (periodieke controle) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.2.1 | Calamiteitenkaart aanwezig en zichtbaar bij ingang | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.2.2 | Calamiteitenkaart bevat juiste contactgegevens en procedures | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.3.1 | Vluchtroutes vrij en gemarkeerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 7.3.2 | Nooduitgangen vrij toegankelijk en van binnenuit te openen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel D: Documentatie (PGS 15:2025 Hoofdstuk 8)

| PGS 15 Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Safety Data Sheets (SDS) actueel en toegankelijk | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.1.2 | SDS'en in taal begrijpelijk voor medewerkers (NL/EN) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.1.3 | SDS bereikbaar binnen 5 minuten | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.2.1 | RI&E opslag aanwezig en actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.2.2 | RI&E bevat alle opgeslagen stoffen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.3.1 | Task Risk Analyses (TRA's) per werkzaamheid beschikbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.3.2 | TRA's geautoriseerd door bevoegd persoon | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.4.1 | Calamiteitenplan actueel en goedgekeurd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.4.2 | Calamiteitenplan bevat specifieke stof-scenario's | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.5.1 | Inspectierapporten gearchiveerd en raadpleegbaar | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.5.2 | Inspecties uitgevoerd conform planning | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.6.1 | Oefenverslagen (brand/gas/evacuatie) aanwezig | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.6.2 | Oefenfrequentie conform wettelijke eisen (≥ 1x/jaar) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| 8.7.1 | Onderhoudslogboeken installaties bijgewerkt | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel E: Organisatorische Maatregelen

| Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Werkplekinstructies (WPI's) aanwezig per werkplek | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.2 | WPI's bevatten juiste stof-specifieke instructies | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.3 | PBM's beschikbaar, geïnspecteerd en binnen houdbaarheid | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.4 | PBM-selectie conform SDS-eisen en RI&E | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.5 | Training medewerkers gedocumenteerd en actueel | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.6 | Inwerkinstructie nieuwe medewerkers conform HSEQ-beleid | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.7 | Taakverdeling HSEQ duidelijk en gecommuniceerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.8 | Toezicht op opslagruimte geregeld (deurbeheer) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.9 | Procedure voor ontvangst/vervoer stoffen vastgelegd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| E.10 | Incidentenregistratie actief en geëvalueerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Deel F: Specifieke Eisen Phoenix Metals

Specifieke eisen gebaseerd op Phoenix Metals werkzaamheden (metaalrecycling, CMR-stoffen, NORM).

| Ref. | Eis | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1 | CMR-ash opslag conform PGS 15 + aanvullende eisen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.2 | CMR-stoffen gescheiden opgeslagen (afgesloten ruimte) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.3 | Stralingsveiligheid (NORM) maatregelen gedocumenteerd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.4 | NORM-monitoring protocol actief (poortmonitoring) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.5 | Flow cabinet (afzuigkast) gebruik conform voorschrift | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.6 | Flow cabinet periodiek gekeurd (afzuigcapaciteit) | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.7 | Radioactief afvoer protocol vastgelegd en goedgekeurd | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.8 | Vervoer CMR/NORM conform ADR-stralingseisen | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.9 | Persoonlijke dosimetrie NORM-werkers geregeld | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |
| F.10 | Afvalstroom registratie CMR/NORM compleet | ☐ ✅ ☐ ⚠️ ☐ ❌ |  |

# Samenvatting & Handtekeningen

## Score Overzicht

| Deel A | Algemene Eisen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deel B | Opslag Gevaarlijke Stoffen |  |  |
| Deel C | Veiligheidssystemen |  |  |
| Deel D | Documentatie |  |  |
| Deel E | Organisatorische Maatregelen |  |  |
| Deel F | Specifieke Eisen Phoenix Metals |  |  |
|  | TOTAAL |  |  |

## Bevindingen Samenvatting

Kritieke bevindingen (❌):

___________________________________________________________________________

Verbeterpunten (⚠️):

___________________________________________________________________________

Positieve bevindingen (✅):

___________________________________________________________________________

## Vervolgacties

Datum volgende audit: ____________________

Verantwoordelijke opvolging: ____________________

## Handtekeningen

| Rol | Naam | Handtekening / Datum |
| --- | --- | --- |
| Auditor |  |  |
| Management |  |  |

— Einde Checklist —